### NOTA TÉCNICA nº 11/2012

- Objeto: Prédio da Imprensa Oficial

- Município : Belo Horizonte

- Endereço: Avenida Augusto de Lima 270.

- Objetivo: Análise do projeto de modificação com acréscimo de área da referida edificação.

- Breve Histórico

A atual sede da Imprensa Oficial integrou os projetos da Comissão Construtiva da capital, liderado por Aarão Reis. Saía da Escola Técnica de Ouro Preto e passava a ocupar, já em 1898, metade do quarteirão 28 da nova capital, entre as ruas Rio de Janeiro e Espírito Santo, com frente para a antiga Avenida Paraopeba, atual Augusto de Lima.

A edificação foi construída em 1897 por Antônio Teixeira Rodrigues, o Conde de Santa Marinha e mantém o uso institucional original até os dias de hoje. De estilo eclético da 1ª fase, com influências neoclássicas, possui tombamento municipal de fachadas e volume datado de 10/11/1994.

Figura 01 – Imagem da edificação

- Considerações preliminares

Foi recebida nesta Promotoria informação de que está em tramitação na Secretaria Adjunta de Regulação Urbana do Município de Belo Horizonte – SMARU – PBH – o levantamento arquitetônico com projeto de modificação e acréscimo do edifício sede da Imprensa Oficial de Minas Gerais.

Como a edificação é tombada, o projeto de intervenção nas fachadas do conjunto foi analisado e aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte. Entretanto, o processo foi indeferido pela Gerência de Licenciamento de Edificações da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, sendo necessárias adequações ao projeto, principalmente ao cumprimento das normas de acessibilidade.

A SMARU – PBH solicitou do Ministério Público, parecer em conjunto da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais e da Promotoria de Justiça de defesa dos Direitos das pessoas com deficiência e idosos Idoso e Deficiente nas questões relativas à acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ao edifício.

Em 11 de outubro de 2011, a arquiteta Urbanista Priscila de Oliveira Tavares, lotada na Promotoria de Justiça de defesa dos Direitos das pessoas com deficiência e idosos do Ministério Público emitiu um parecer técnico que concluiu que a atribuição para análise dos projetos apresentados é do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte.

A arquiteta Thaciana Luna Cabrera, responsável pelo levantamento e projeto arquitetônico de modificação do prédio da Imprensa Oficial, elaborou novo projeto com as adequações solicitadas pela Gerência de Licenciamento de Edificações da Prefeitura de Belo Horizonte e protocolou a documentação para nova análise no dia 03/12/2011. Juntamente com estes documentos, foi encaminhado o parecer técnico da arquiteta Priscila de Oliveira Tavares citado acima, objetivando que a análise seja feita no âmbito da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Até a presente data não houve posicionamento do órgão municipal responsável pela aprovação.

- Análise Técnica

Segundo o art. 11 da Lei Federal nº 10.098/2000, regulamentada pelo Decreto nº 5.296/2004, a construção, ampliação ou reforma de edifícios de uso público e de uso coletivo devem atender aos preceitos de acessibilidade. Considera-se acessibilidade “a condição para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliário e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. (Art. 2º da Lei nº10.098/2000).

Segundo o art. 30 do Decreto Federal nº 5.296/2004, que regulamentou a Lei Federal 10.098/ 2000, a adaptação de bens culturais imóveis deve estar de acordo com a Instrução Normativa n.º 1 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre a acessibilidade em bens culturais imóveis: “As soluções adotadas para a eliminação, redução ou superação de barreiras na promoção da acessibilidade aos bens culturais imóveis devem compatibilizar-se com a sua preservação e, em cada caso específico, assegurar condições de acesso, de trânsito, de orientação e de comunicação, facilitando a utilização desses bens e a compreensão de seus acervos para todo o público”. (Item 1.1 da Instrução Normativa n.º 1/2003)

Conforme determina o item 1.4 da Instrução Normativa n.º 1/2003 do IPHAN, os projetos que visarem promover acessibilidade nos bens culturais imóveis devem ser submetidos à aprovação pelo órgão do patrimônio histórico e cultural responsável pelo tombamento, a fim de garantir a preservação dos elementos de maior importância histórica.

Criado em 1984, pela lei municipal nº 3802, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte é o órgão responsável pela proteção do patrimônio cultural de Belo Horizonte. Composto por representantes da sociedade civil organizada e de órgãos e instituições públicas, reúne-se uma vez por mês, quando são analisados e deliberados os processos de inventário, tombamento, registro imaterial, registro documental e as propostas de intervenção nos conjuntos urbanos protegidos.

- Conclusões

Portanto, dados os fatos citados acima, em respeito à Instrução Normativa do Iphan nº 1/2003, o projeto em epígrafe deverá ser analisado pela Gerência de Licenciamento de Edificações em conjunto com o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte, órgãos que têm atribuição para deliberar sobre o assunto em tela.

Como contribuição, recomendamos, antes de qualquer adaptação para a acessibilidade:

- Identificar os valores patrimoniais, definindo seus elementos importantes (materiais, formas, localização, configuração espacial, usos e significados), de modo que a identidade cultural seja resguardada;

- Definir os elementos a serem mantidos ou conservados;

- Realizar planos de intervenção com adaptações que sejam reversíveis (grifo nosso) em curto prazo, devido ao surgimento crescente de novas técnicas de restauração e adaptação, principalmente com a descoberta de novos materiais, que venham a contribuir não só com a preservação do patrimônio, mas também com a qualidade da performance das pessoas com restrições nestes locais;

- Escolher soluções que promovam o máximo de acessibilidade ao mesmo tempo em que ofereçam um impacto mínimo no patrimônio histórico;

- Na escolha de adaptações que poderão danificar ou destruir os valores patrimoniais, estas não deverão ser realizadas, devendo ser resguardada a integridade cultural do bem, porém, sendo oferecidas outras formas de conhecimento e/ou visitação;

- A promoção de acessibilidade nas edificações históricos exigirá um trabalho multidisciplinar, incluindo profissionais do patrimônio histórico, da acessibilidade e os próprios usuários, devido à complexidade dos problemas a serem resolvidos.

- Encerramento

São essas as considerações deste setor técnico, que se coloca à disposição para o que mais se fizer necessário.

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2012.

Andréa Lanna Mendes Novais

Analista do Ministério Público – MAMP 3951

Arquiteta Urbanista – CREA-MG 70833/D

As edificações de uso público são aquelas administradas por entidades da administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em geral.

as edificações de uso coletivo, aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza.

Fonte : Diretrizes de projeto para a acessibilidade em sítios históricos: porque o patrimônio brasileiro é de todos e para todos - Melissa M. Gerente, UFSC .Vera Helena Moro Bins Ely, UFSC.