### NOTA TÉCNICA nº 13/2015

- Imóvel: Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção.

- Endereço: Praça Nossa Senhora da Assunção, nº 05. Ravena. Sabará.

Responsável : Arquidiocese de Belo Horizonte / Paróquia Nossa Senhora da Assunção.

Uso atual: Religioso

Proteção:

- Inserido no Tombamento Municipal do Núcleo Histórico de Ravena. Dossiê de tombamento enviado ao IEPHA/MG no exercício de 2011 e aprovado no exercício de 2012.

- Tombamento Municipal. Dossiê de tombamento enviado ao IEPHA/MG nos exercícios de 2001 e 2007 e aprovado no exercício de 2007.

- Tombamento Estadual - Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Igreja de Nossa Senhora Da Lapa  - Categoria: Conjunto Paisagístico - 1ª Metade Século XVIII - Decreto/Data:  n° 18.531 de 02/06/77 .

Figura 01 – Igreja Matriz Nossa Senhora da Assunção, localizada à Praça Nossa Senhora da Assunção, nº 05, em Ravena, Sabará. Fonte: Google Street View, acesso em fev/2015.

Análise Técnica:

Trata-se de edificação religiosa com características do estilo colonial, sistema construtivo com embasamento em pedras, estrutura autônoma de madeira e cobertura em telhas cerâmicas no padrão colonial.

Em análise ao relatório de vistoria da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Sabará, elaborado em setembro de 2014, verificou-se que o imóvel teve suas obras iniciadas, porém interrompidas.

Segundo informações prestadas pelo Iepha (vice Nota Técnica DCR em anexo), foram concluídos os seguintes serviços:

- Execução das obras de restauração do retábulo colateral do lado esquerdo da epístola, no valor de R$94.507,03.

- Reforma do telhado da capela-mór, com revisão de toda a cobertura e cimalhas, revisão dos vidros das esquadrias, caiação das alvenarias internas, instalação de tirantes metálicos, contenção da trinca do arco do cruzeiro e segunda etapa de restauração de elementos artísticos, no valor de R$ 641.277,79.

- Conservação e restauração de elementos artísticos integrados: retábulo mór, restauração e remontagem do forro da capela mór, no valor de R$ 1.034.686,28.

- Elaboração do projeto executivo de restauração do telhado da nave e sacristias, de reforço estrutural no perímetro superior da Igreja (cintamento), de reforço estrutural dos muros do adro e drenagem do adro da igreja, no valor de R$46.135,20. o valor para a execução das obras é R$2.850.000,00.

- Elaboração do projeto executivo de conservação e restauração da etapa IV dos elementos artísticos integrados, no valor de R$205.000,00. O valor orçado para execução destes serviços é R$8.720.000,00.

Ainda não foram realizados os seguintes serviços, cujos projetos já estão concluídos:

- Conclusão da III etapa da execução da restauração dos elementos artísticos, no montante de aproximadamente R$500.000,00.

- Execução da IV etapa de restauração dos elementos artísticos integrados, no valor de R$8.720.000,00.

- Execução das obras de restauração do telhado da nave e sacristias, de reforço estrutural no perímetro superior da Igreja (cintamento), de reforço estrutural dos muros do adro e drenagem do adro da igreja, no valor de R$2.850.000,00.

- Execução e recuperação de SPDA e escoramento definitivo do arco do cruzeiro, serviço em licitação, no valor de R$223.026,55.

- Elaboração dos projetos e execução das obras de restauração arquitetônica e civis de toda a Igreja, no valor estimado de R$2.500.000,00.

Apresenta as seguintes patologias:

- Trincas, fissuras e rachaduras que denunciam movimentação da estrutura,

- Destacamento dos elementos integrados em relação à alvenaria, denunciando movimentações das mesmas,

- Manchas de umidade generalizadas nas alvenarias e muros no entorno,

- Existência de telhas deslocadas ou danificadas, favorecendo o acesso de umidade ao interior da edificação,

- Trincas nos passeios externos à edificação,

- Comprometimento do forro devido à umidade,

- Patologias no engradamento da cobertura,

- Patologias nas madeiras encontradas na edificação,

- Instalações elétricas, hidráulicas e de combate a incêndio precárias.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Sabará recomendou consulta e comunicado ao IEPHA/MG sobre a atual situação do bem, para providências urgentes acerca do estado de conservação do mesmo. Indica ainda a necessidade de limitar a carga dos veículos de transporte de materiais nas vias públicas de entorno, evitando assim o agravamento dos danos. Também recomenda a retomada imediata das obras de restauração, que estão paralisadas, sem as quais a edificação corre grave risco de ruína.

Conclusão:

Tendo em vista que o Laudo da Defesa Civil analisado foi elaborado no mês de setembro de 2014, ou seja, desde a sua execução já se passaram 4 meses, podemos considerar que , se não realizada nenhuma iniciativa de retomada das obras de restauro na edificação neste período, houve avanço das patologias existentes  relatadas acima, sendo urgente a solução das mesmas.

A edificação necessita urgentemente da retomada das obras restauração. Verificou-se que ainda são necessários muitos recursos para a conclusão das obras de restauração, entretanto sugere-se que se dê prioridade à execução das obras de restauração da cobertura e dos reforços estruturais necessários, cujos projetos já se encontram concluídos, uma vez que a umidade e a movimentação da estrutura podem comprometer os serviços de restauração dos elementos artísticos já executados e colocar em risco a integridade da edificação.

Posteriormente, os demais serviços previstos deverão ser contratados e executados no menor espaço de tempo possível, uma vez que a comunidade de Ravena anseia pela utilização do templo religioso, que deve cumprir sua função social.

Encerramento:

Sendo só para o momento, este Setor Técnico se coloca à disposição para outros esclarecimentos que se julgarem necessários.

Belo Horizonte, 03 de março de 2015.

Andréa Lanna Mendes Novais

Analista do Ministério Público – MAMP 3951

Arquiteta Urbanista – CAU A27713-4

Camila Silva Morais

Estagiária de Arquitetura e Urbanismo

# Footnotes

Restauração: conjunto de intervenções de caráter intensivo que, com base em metodologia e técnica específicas, visa recuperar a plenitude de expressão e a perenidade do bem cultural, respeitadas as marcas de sua passagem através do tempo. Instrução Normativa n º 1/2003 – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.